## Troškovnik
Troškovnik
Laboratorijski sterilizator - sušionik
R.br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena (bez PDV-a)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Laboratorijski sterilizator - sušionik | kom | 1 |  | 0
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a: |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a: |  |  |  |  | 0
CIJENA PONUDE S PDV-om: |  |  |  |  | 0

## Tehničke specifikacije
Prilog - Tehničke specifikacije
Uputa o načinu popunjavanja Tehničkih specifikacija: • Ponuditelj je obvezan ispuniti Obrazac tehničkih specifikacija po svim traženim stavkama, na način da u stupcu „ponuđene specifikacije“ opiše specifikaciju ponuđene robe za svaku pojedinu stavku • Ponuditelj ne smije mijenjati navedene tražene tehničke specifikacije • Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti minimalne karakteristike koje su opisane u tehničkoj specifikaciji ili biti bolja od opisanih specifikacija • Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave opisani su uz tražene tehničke specifikacije (gdje je primjenjivo). Ispunjeni obrazac Tehničkih specifikacija s uputom na redni br. stranice iz kataloga, brošure, izjave proizvođača ili ovlaštenog zastupnika ili ovlaštenog distributera ili uvoznika i sl. dostavlja se kao sastavni dio ponude, dok se kao ažurirani popratni dokument dostavljaju katalozi, brošure, izjave proizvođača ili ovlaštenog zastupnika ili ovlaštenog distributera ili uvoznika i sl. kojim se dokazuju navodi iz tehničkih specifikacija. • Za sve stavke u kojima se uz navedene tehničke specifikacije traži norma ili se možebitno traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo, ponuditelj može ponuditi „ili jednakovrijedno“ traženom ili navedenom. Ako se nudi jednakovrijedan proizvod, ponuditelj mora prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvođaču i tipu odgovarajućeg proizvoda koji se nudi, te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na proizvod. Sam dokaz jednakovrijednosti dužan je ponuditi ponuditelj i dostaviti ga kao ažurirani popratni dokument. Taj dokaz mogu biti tehničke specifikacije i tehnički listovi proizvođača, katalozi, izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrdu koju izdaje takvo tijelo kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima ili kriterijima utvrđenima u tehničkim specifikacijama • Ako tražena tehnička specifikacija sadrži navod "minimalno" ili "maksimalno", ponuditelj u ponuđenoj tehničkoj specifikaciji mora navesti točan broj/količinu/vrijednost, bez navođenja "minimalno" ili "maksimalno".
R.br. | Oznaka stavke | Opis traženih karakteristika | Ponuđene specifikacije (molimo u prazne retke upisati točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). | Referenca na katalog ili ostalu tehničku dokumentaciju (navesti broj stranice kataloga i/ili izvoda iz kataloga ili prospekta, izjave proizvođača ili izjave ovlaštenog zastupnika ili ovlaštenog distributera ili uvoznika na kojoj se navode ponuđene specifikacije koje jasno i nedvojbeno potvrđuju ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
Laboratorijski sterilizator - sušionik
1. |  | Laboratorijski sterilizator - sušionik koji je sastavljen od sljedećih komponenti:
| 1.1. | Dimenzije uređaja: vanjske dimenzije (v x š x d)(mm): 800 x 1000 x 590 unutarnje dimenzije (v x š x d)(mm): 490 x 850 x 410
| 1.2. | Volumen: 170L
| 1.3. | Materijal izrade: inox W.Nr. 1.4301-Aisi 304
| 1.4. | Snaga i napon:2800 W / 220 - 230 V 50 Hz
| 1.5. | Temperaturni raspon: +5°C do 250°C
| 1.6. | Temperaturna sonda: PT100 DIN klasa A
| 1.7. | Temperaturni regulator: mikroprocesorska digitalna kontrola s lcd/led zaslonom
| 1.8. | Točnost namještanja temperature: 0.1°C
| 1.9. | Temperaturna zaštita uređaja: 1. elektronska zaštita od prekoračenja temperature 2. mehanička temperaturna zaštita na 300°C
2 |  | Dodatni zahtjevi
| 2.1. | Uključeni svi troškovi transporta, montaže na lokaciji te puštanje uređaja u rad sa edukacijom operatera korisnika
| 2.2. | Upute za korištenje na hrvatskom jeziku
| 2.3. | Osigurani rezervni dijelovi uređaja minimalno 10 godina nakon završetka proizvodnje
| 2.4. | Jamstveni rok: 48 mjeseci od instalacije
Ponuditelj je dužan osigurati servis isporučene opreme za cijelo vrijeme trajanja jamstvenog roka.