**T R O Š K O V N I K (PRILOG III)**

**Sanacija evakuacijskih stubišta S1,S2,S3, S4, S5 i S6 u zgradi Sjever na lokaciji objekta Ulica grada Vukovara 78, u Zagrebu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB.** | **OPIS USLUGE** | **Jed.****mj.** | **Količina** | **Jedinična****cijena****(eur)** | **CIJENA eur****(bez pdv-a)** |
| 1. | Demontaža postojeće dotrajale i oštećene podne obloge na stubištima S1 – S6. | m2 | 300,00 |  |  |
| 2. | Iznošenje, odvoz i zbrinjavanje novonastalog otpada (cca 200 kg) sukladno zakonskim propisima, te izdavanje potrebne dokumentacije. | kpl | 1,00 |  |  |
| 3. | Priprema podloge (čišćenje, pranje i odmašćivanje) na svim stubištima, prije montaže novog tapisona. | m2 | 300,00 |  |  |
| 4. | Dobava i dostava tapisona, u propisanoj klasi negorivost-Cfl-s1 Odabir boje po izboru Naručitelja. | m2 | 300,00 |  |  |
| 5. | Demontaža postojećeg dotrajalog spuštenog stropa od aluminijskih lamela i nosive konstrukcije u dijelu evakuacijskog stubišta S-3 . | m2 | 8,00 |  |  |
| 6. | Dobava, montaža i spajanje u spušteni strop LED panela, 39W, 3800lm, 4000K, modul 600, A, P/Ž.U cijenu stavke je uključen sav potreban spojni, ovjesni i montažni materijal za dovođenje stavke u punu gotovost. | kom | 1,00 |  |  |
| 7. | Dobava materijala i izrada spuštenog stropa, u rasteru 60x60 cm, komplet sa vidljivom bijelom konstrukcijom i ovjesom. | m2 | 8,00 |  |  |
| 8. | Djelomična sanacija oštećenja zidova evakuacijskih stubišta S2, S3, S4, S5 i S6 brušenjem i gletanjem glet masom u dva sloja. Impregnacijski premaz površine zidova impregnacijskim sredstvom zbog boljeg primanja novih slojeva boje na stare slojeve boje. Bojanje zidova disperzivnom bijelom bojom u dva sloja. | m2 | 300,00 |  |  |
| 9. | Postava tapisona lijepljenjem punoplošno.U cijenu stavke uračunat je sav potreban rad i materijal za izvođenje do pune gotovosti. | m2 | 300,00 |  |  |
| 10. | Čišćenje, pranje i poliranje bočnih kamenih ploča na stepenicama stubišta nakon postave tapisona. Dimenzija ploča 125 x 10 cm.U cijenu stavke uračunat je sav potreban rad, oprema i sredstva za izvođenje stavke do pune gotovosti. | kom | 800,00 |  |  |
| ***Ukupno (eur bez PDV-a):*** |  |
|  ***PDV-:*** |  |
|  ***SVEUKUPNO (eur sa PDV-om):*** |  |

POTPIS I PEČAT ODGOVORNE OSOBE PONUDITELJA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_